## Лист1
Стоимость электротехнических работ по Архангельску
Цены на электромонтажные работы | Единица измерения | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Количество, шт., м.п. | Итог, руб.
Установка розетки
Монтаж розетки наружной на бетоне или кирпиче | 1 шт. | 180 | 350 | 300 |  | 276.6667 | 300
Монтаж розетки наружной на дереве или гипсокартоне | 1 шт. | 150 | 250 | 300 |  | 233.3333 | 200
Монтаж розетки скрытой (в существующий подрозетник) | 1 шт. | 150 | 200 | 150 |  | 166.6667 | 200
Монтаж подрозетника (в существующее отверстие) | 1 шт. | 50 | 80 | 80 |  | 70 | 100
Установка розетки для электроплиты наружной на бетоне или кирпиче | 1 шт. | [5 empty] | 400
Установка розетки для электроплиты наружной на дереве или гипсокартоне | 1 шт. | [5 empty] | 350
Установка розетки для электроплиты внутренней с подготовкой отверстия в бетоне или кирпиче | 1 шт. | 300 | 1000 | 1000 |  | 766.6667 | 1000
Установка выключателя
Монтаж выключателя наружного на бетоне или кирпиче | 1 шт. | 180 | 350 | 300 |  | 276.6667 | 300
Монтаж выключателя наружного на дереве или гипсокартоне | 1 шт. | 150 | 350 | 300 |  | 266.6667 | 300
Монтаж выключателя скрытой установки (в существующий подрозетник) | 1 шт. | 160 | 350 | 150 |  | 220 | 200
Установка блока с двумя (тремя) выключателями и розеткой | 1 шт. | 400 | 1000 | 1000 |  | 800 | от 800
Монтаж диммера (регулятор освещения) | 1 шт. | 250 | 400 | 400 |  | 350 | 400
Монтаж инфракрасного либо звукового выключателя | 1 шт. | 250 | 400 | 400 |  | 350 | 350
Подготовительные работы
Высверливание технологического отверстия для установки розетки или выключателя в бетоне и кирпиче | 1 отв. | 80 | 300 | 350 |  | 243.3333 | 300
Высверливание технологического отверстия для установки розетки или выключателя в гипсокартоне или гипсолите | 1 отв. | 40 | 150 | 100 |  | 96.6667 | 100
Высверливание технологического отверстия под электро коробку в бетоне и кирпиче | 1 отв. | 90 | 700 | 500 |  | 430 | 400
Высверливание отверстия в гипсокартоне под точечный светильник | 1 отв. | 40 | 175 | 300 |  | 171.6667 | 100
Сверление несущей стены (бетон или кирпич) | 1 отв. | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 200
Сверление отверстия в деревянной или гипсолитовой стене | 1 отв. | 110 | 110 | 110 |  | 110 | 120
Штробление стен кирпичных до 20 мм | м.п. | 100 | 220 | 200 |  | 173.3333 | 250
Штробление стен бетонных до 20 мм | м.п. | 175 | 320 | 200 |  | 231.6667 | 300
Штробление стен гипсолитовых до 20 мм | м.п. | 70 | 150 | 100 |  | 106.6667 | 120
Монтаж Din- рейки под автоматический выключатель или УЗО | 1 шт. | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 50
Установка распределительной коробки
Монтаж распределительной коробки наружной на бетоне или кирпиче | 1 шт. | 180 | 350 | 350 |  | 293.3333 | 200
Монтаж распределительной коробки наружной на дереве,кипсокартоне или гипсолите | 1 шт. | 150 | 350 | 350 |  | 283.3333 | 100
Монтаж распределительной коробки скрытой (в существующее отверстие) | 1 шт. | 140 | 200 | 200 |  | 180 | 100
Расключение электропроводов в распределительной коробке (также при ремонте или ревизии) | 1 шт. | 75 | 100 | 100 |  | 91.6667 | 300
Установка освещения (светильники)
Монтаж подвесного патрона | 1 шт. | 140 | 150 | 150 |  | 146.6667 | 150
Монтаж настенного патрона | 1 шт. | 170 | 200 | 200 |  | 190 | 200
Монтаж люстры с подготовкой крепления | 1 шт. | 600 | 1000 | 1000 |  | 866.6667 | 800
Монтаж люстры (на крючок ) | 1 шт. | 450 | 500 | 500 |  | 483.3333 | 600
Монтаж светильника люминесцентного | 1 шт. | 700 | 700 | 700 |  | 700 | 700
Монтаж светильника настенного ( бра) | 1 шт. | 350 | 400 | 400 |  | 383.3333 | 400
Монтаж нестандартной люстры с подготовкой крепления | 1 шт. | 800 | 1500 | 1500 |  | 1266.6667 | от 1500
Монтаж устройства для плавного пуска ламп (увеличивает срок службы галогеновых лам и ламп накаливания в 5-6 раз) | 1 шт. | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 300
Монтаж точечного светильника (в существующее отверстие) | 1 шт. | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100
Монтаж светильника уличного освещения | 1 шт. | 400 | 500 | 500 |  | 466.6667 | от 500
Монтаж датчика движения, фото реле | 1 шт. | 850 | 850 | 850 |  | 850 | 400
Установка электрощита
Монтаж квартирного щита учета наружного исполнения (установка бокса, выключатель нагрузки,счетчик, 2 автоматических выключателя) | 1 шт. | 850 | 850 | 400 |  | 700 | 2100
Монтаж квартирного щита учета скрытого исполнения с подготовкой отверстия в кирпиче (установка бокса, выключатель нагрузки,счетчик, 2 автоматических выключателя) | 1 шт. | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 3500
Монтаж квартирного щита учета скрытого исполнения с подготовкой отверстия в бетоне (установка бокса, выключатель нагрузки,счетчик, 2 автоматических выключателя) | 1 шт. | 2500 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 4500
Монтаж квартирного электрощита скрытого исполнения в гипсокартоне | 1 шт. | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 3000
Монтаж и подключение этажного щита учета на 4 счетчика | 1 шт. | 8000 | 8000 | 8000 |  | 8000
Установка оборудования в электрощиты (Автоматы,узо и прочее)
Монтаж электро-счетчика однофазного (обычного или двух тарифного) | 1 шт. | 650 | 800 | 1000 |  | 816.6667 | 1000
Монтаж электро-счетчика трехфазного ( обычного или двух тарифного) | 1 шт. | 1100 | 1100 | 1500 |  | 1233.3333 | 1500
Монтаж 1-полюсного автомата на Din рейку | 1 шт. | 180 | 400 | 250 |  | 276.6667 | 250
Монтаж 2-полюсного автомата на Din рейку | 1 шт. | 240 | 400 | 250 |  | 296.6667 | 300
Монтаж 3-полюсного автомата на Din рейку | 1 шт. | 280 | 400 | 250 |  | 310 | 350
Монтаж двухполюсного УЗО на Din рейку | 1 шт. | 250 | 500 | 350 |  | 366.6667 | 350
Монтаж четырехполюсного УЗО на Din рейку | 1 шт. | 320 | 600 | 350 |  | 423.3333 | 400
Монтаж ограничителя импульсных напряжений (УЗИП) | 1 шт. | 400 | 500 | 500 |  | 466.6667 | 500
Монтаж светового индикатора фаз | 1 шт. | 150 | 200 | 200 |  | 183.3333 | 150
Монтаж таймера цифрового | 1 шт. | 400 | 500 | 500 |  | 466.6667 | 500
Монтаж розетки с заземляющим контактом на Din рейку | 1 шт. | 150 | 200 | 200 |  | 183.3333 | 200
Монтаж двухполюсного контактора, пускателя | 1 шт. | 300 | 400 | 400 |  | 366.6667 | 500
Монтаж четырехполюсного контактора, пускателя | 1 шт. | 350 | 500 | 500 |  | 450 | 600
Монтаж выключателя нагрузки до 40 Ампер | 1 шт. | 320 | 400 | 400 |  | 373.3333 | 350
Монтаж шины нулевой,шины заземления | 1 шт. | 80 | 100 | 100 |  | 93.3333 | 100
Прокладка кабеля
Прокладка проводки открытой на скобах (дерево, гипсокартон) | 1 м. | [5 empty] | 50
Прокладка проводки открытой на скобах (кирпич, бетон) | 1 м. | [5 empty] | 100
Прокладка провода в кабель-канале | 1 м. | 100 | 120 | 100 |  | 106.6667 | 120
Прокладка кабеля гофрированной трубе | 1 м. | 90 | 150 | 120 |  | 120 | 150
Прокладка кабеля сечением в металлорукаве | 1 м. | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150
Прокладка кабеля в стенах из гипсокартона | 1 м. | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30
Прокладка кабеля сечением в лотках | 1 м. | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 30
Прокладка кабеля сечением штробах | 1 м. | 50 | 80 | 80 |  | 70 | 70
Прокладка кабеля в готовой штробе под ключ (с заделкой отверстия шпаклевкой) | 1 м. | 50 | 80 | 80 |  | 70 | 200
Прокладка кабеля посредством металлического троса (воздушная линия) | 1 м. | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200
Прокладка сомонесущего изолированного кабеля ( СИП) | 1 м. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | договорная
Прокладка оптико-волоконного кабеля | 1 м. | догов. | догов. | догов. | догов. | догов. | договорная
Установка лотка
Прокладка лотка шириной до 200 мм | 1 м. | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200
Прокладка лотка шириной до 400 мм | 1 м. | 295 | 295 | 295 |  | 295 | 295
Установка кронштейна для лотка до 200 мм | 1 шт. | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70
Установка кронштейна для лотка до 400 мм | 1 шт. | 105 | 105 | 105 |  | 105 | 100
Установка крышки для лотка до 200 мм | 1 м. | 25 | 25 | 25 |  | 25 | 25
Установка крышки для лотка до 400 мм | 1 м. | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35
Подключение оборудования
Подключение потребителей отключенных за задолженность (при условии оплаты задолженности) | 1 | 350 | 1000 | 1000 |  | 783.3333 | 800
Отключение стояка подъезда | 1 | 700 | 1000 | 1000 |  | 900 | 1000
Подключение в этажном электрощитке ( фаза, ноль, заземление) на установленный автоматический выключатель | 1 | 110 | 150 | 150 |  | 136.6667 | 200
Подключение (отключение) к электроэнергии юридических лиц | 1 | 1600 | 2000 | 2000 |  | 1866.6667 | 1000
Подключение (отключение) к электроэнергии физических лиц | 1 | 600 | 1000 | 1000 |  | 866.6667 | 800
Монтаж электрического звонка | 1 шт. | 400 | 350 | 350 |  | 366.6667 | 400
Монтаж и подключение электроплиты | 1 шт. | 400 | 500 | 500 |  | 466.6667 | 500
Подключение стиральной,посудомоечной машины | 1 шт. | 300 | 500 | 500 |  | 433.3333 | 500
Подключение ванны (джакузи),душевой кабины (3 фазы) | 1 шт. | 400 | 1000 | 1000 |  | 800 | 1000
Установка понижающего трансформатора | 1 шт. | 400 | 350 | 350 |  | 366.6667 | 400
Подключение стабилизатора напряжения | 1 шт. | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 1000
Монтаж теплого пола | 1 м.кв. | 250 | 250 | 250 |  | 250 | 250
Монтаж и подключение вентилятора | 1 шт. | 400 | 500 | 500 |  | 466.6667 | 500
Монтаж регулятора теплого пола | 1 шт. | 350 | 500 | 500 |  | 450 | 450
Монтаж и подключение полотенце-сушителя | 1 шт. | 600 | 600 | 600 |  | 600 | 600
Монтаж электро-водо-нагревателя (Титан) | 1 шт. | 400 | 600 | 600 |  | 533.3333 | 1000
Монтаж и подключение кухонной вытяжки | 1 шт. | 400 | 1000 | 1000 |  | 800 | 800
Электро измерительные работы а также диагностика электропроводки
Измерение сопротивления изоляции проводников | договорная
Измерение сопротивления петли«фаза-нуль» | договорная
Измерение параметров УЗО | договорная
Испытание расцепителей автоматических выключателей | договорная
Измерение сопротивления заземляющих устройств | договорная
проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | договорная
Комплексная диагностика электропроводки | договорная | от 2000
Демонтаж
Цена на демонтаж электрооборудования в среднем составляет 10% от стоимости установки аналогичного.
Проектирование
Составление принципиальных и однолинейных схем 5% от общей стоимости
Закупка и доставка материалов или необходимого оборудования бесплатно